## kosztorys
Kosztorys ofertowy
Modernizacja lokalu mieszkalnego przy SP w Dylągówce
| Zakres robót | jednostka | ilość | cena jedn. | wartość
I | Instalacja elektryczna
1 | WLZ
1.1 | Peszel lub listwa elektroinstalacyjna PCV naścienna | m | 40 | 0 | 0
1.2 | Układanie w gotowych listwach elektroinstalacyjnych przewód 3x10mm2 | m | 40 | 0 | 0
1.3 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 4 | 0 | 0
2 | Rozdzielnica natynkowa
2.1 | Montaż rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10 kg przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaż osprzętu w rozdzielnicy elektrycznej | szt. | 22 | 0 | 0
3 | Instalacja gniazd i oświetlenia
3.1 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur w podłożu ceglanym | m | 28 | 0 | 0
3.2 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otwór | 3 | 0 | 0
3.3 | Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3-pod puszki | szt. | 4 | 0 | 0
3.4 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju żył Cu do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach- LGY 6 | m | 20 | 0 | 0
3.5 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju żył Cu do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach- YDY 3x2,5 | m | 70 | 0 | 0
3.6 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm | m | 28 | 0 | 0
3.7 | Montaż na zaprawę na gotowym podłożu puszek bakelitowych o średnicy 60mm o 1 wylocie | szt. | 4 | 0 | 0
3.8 | Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego -pod indukcję | szt. | 1 | 0 | 0
3.9 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych | szt. | 10 | 0 | 0
3.10 | Wymiana gniazd wtyczkowych i przełączników świateł | szt. | 15 | 0 | 0
3.11 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych hermetycznych | szt. | 4 | 0 | 0
3.12 | Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej | szt. | 1 | 0 | 0
3.13 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcanie na 4 kołkach kotwiących | kpl | 7 | 0 | 0
3.14 | Montaż na gotowym podłożu opraw plafon | kpl | 7 | 0 | 0
3.15 | Próba instalacji elektrycznej w całym lokalu | kpl | 1 | 0 | 0
| razem |  |  |  | 0
II | Instalacja sanitarna
4 | Roboty rozbiórkowe
4.1 | Demontaż urządzeń sanitarnych - zlew kuchenny | kpl | 1 | 0 | 0
4.2 | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka | kpl | 1 | 0 | 0
4.3 | Demontaż urządzeń sanitarnych - wanna | kpl | 1 | 0 | 0
4.4 | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską | kpl | 1 | 0 | 0
4.5 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. | 3 | 0 | 0
4.6 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego oraz podgrzewacza wody | szt. | 2 | 0 | 0
4.7 | Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach | szt. | 2 | 0 | 0
4.8 | Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm - podejście zasilające podgrzewacze wody | m | 9 | 0 | 0
4.9 | Zaślepienie odcinka rury stalowej czarnej średnicy 15-20mm po zdemontowanych fragmentach instalacji gazowej | miejsce | 2 | 0 | 0
4.10 | Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem | szt. | 1 | 0 | 0
5 | Instalacja wod.-kan.
5.1 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 10 | 0 | 0
5.2 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 20 | 0 | 0
5.3 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm | szt. | 9 | 0 | 0
5.4 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 5 | 0 | 0
5.5 | Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 2 | 0 | 0
5.6 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 1 | 0 | 0
5.7 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW łączone metodą wciskową | podejście | 6 | 0 | 0
5.8 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi | m | 10 | 0 | 0
5.9 | Zawory do urządzeń sanitarnych sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 7 | 0 | 0
5.10 | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 1 | 0 | 0
5.11 | Baterie prysznicowe o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 1 | 0 | 0
5.12 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt. | 1 | 0 | 0
5.13 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" | kpl | 1 | 0 | 0
5.14 | Montaż kabin natryskowych do kąpieli, kwadratowych z brodzikiem o wym. 90x90 cm | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Kocioł gazowy i instalacja co
6.1 | Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 3.5 | 0 | 0
6.2 | Kotły grzewcze gazowe atmosferyczne, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW | kpl | 1 | 0 | 0
6.3 | Montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 20mm | szt. | 1 | 0 | 0
6.4 | Zawory kulowe gazowe o połączeniach spawanych o średnicy 20mm | szt. | 1 | 0 | 0
6.5 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia do kotła średnicy przyłącza 20mm | kpl | 1 | 0 | 0
6.6 | Montaż systemu powietrzno spalinowego kotła-przewód 100/60 ze stali chromoniklowej wyprowadzony ponad dach w istniejącym kominie | kpl | 1 | 0 | 0
6.7 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych | lokal | 1 | 0 | 0
6.8 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach mieszkalnych-włączenie do istniejącej inst. co | m | 12 | 0 | 0
6.9 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewania do 2,5m2 na grzejnik 2-płytowy oraz jeden łazienkowy | kpl | 5 | 0 | 0
6.10 | Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika , stalowego płytowego o złączach gwintowanych | kpl | 5 | 0 | 0
6.11 | Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm-zawór grzejnikowy plus głowica termostatyczna | szt. | 5 | 0 | 0
6.12 | Zawory zwrotne grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 5 | 0 | 0
6.13 | Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15mm-przed odpowietrzeniem | szt. | 4 | 0 | 0
6.14 | Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 4 | 0 | 0
6.15 | Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej zasobnikowych 5 l | kpl | 1 | 0 | 0
| razem |  |  |  | 0
III | Roboty budowlane
7 | Roboty rozbiórkowe
7.1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2-drzwi zewnętrznych | szt. | 1 | 0 | 0
7.2 | Rozebranie posadzek i ścian z płytek układanych na zaprawie i kleju | m2 | 17.5 | 0 | 0
7.3 | Wyniesienie oraz utylizacja gruzu i wyposażenia mieszkania | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Pokój nr 1
8.1 | Zeszlifowanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 31.2 | 0 | 0
8.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych | m2 | 31.2 | 0 | 0
8.3 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 | 31.2 | 0 | 0
8.4 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 1.6 | 0 | 0
8.5 | Wymiana listew przyściennych | m | 11.34 | 0 | 0
8.6 | Cięcie piłą diamentową parapetów okiennych lastrico | m2 | 0.3 | 0 | 0
8.7 | Montaż nakładek PCV na parapety z lastrika o długości ponad 1m | szt. | 1 | 0 | 0
9 | Pokój nr 2
9.1 | Zeszlifowanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 49.92 | 0 | 0
9.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych | m2 | 49.92 | 0 | 0
9.3 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 | 49.92 | 0 | 0
9.4 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 1.6 | 0 | 0
9.5 | Wymiana listew przyściennych | m | 16.08 | 0 | 0
9.6 | Cięcie piłą diamentową parapetów okiennych lastrico | m2 | 0.3 | 0 | 0
9.7 | Montaż nakładek PCV na parapety z lastrika o długości ponad 1m | szt. | 1 | 0 | 0
10 | Korytarz
10.1 | Zeszlifowanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 64.41 | 0 | 0
10.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych | m2 | 64.41 | 0 | 0
10.3 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 | 64.41 | 0 | 0
10.4 | Drzwi wejściowe do mieszkania, wzmocnione fabrycznie wykończone | m2 | 1.6 | 0 | 0
10.5 | Wymiana listew przyściennych | m | 15.85 | 0 | 0
11 | Pokój nr 3
11.1 | Zeszlifowanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 36.76 | 0 | 0
11.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych | m2 | 36.76 | 0 | 0
11.3 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 | 36.76 | 0 | 0
11.4 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 1.6 | 0 | 0
11.5 | Wymiana listew przyściennych | m | 11.44 | 0 | 0
11.6 | Cięcie piłą diamentową parapetów okiennych lastrico | m2 | 0.3 | 0 | 0
11.7 | Montaż nakładek PCV na parapety z lastrika o długości ponad 1m | szt. | 1 | 0 | 0
12 | Kuchnia
12.1 | Zeszlifowanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 44.86 | 0 | 0
12.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych | m2 | 44.86 | 0 | 0
12.3 | Licowanie ścian płytkami na klej - pas płytek szer. 60 cm nad blatem kuchennym | m2 | 2.4 | 0 | 0
12.4 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 | 42.4 | 0 | 0
12.5 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 1.6 | 0 | 0
12.6 | Wymiana listew przyściennych | m | 14.78 | 0 | 0
12.7 | Cięcie piłą diamentową parapetów okiennych lastrico | m2 | 0.3 | 0 | 0
12.8 | Montaż nakładek PCV na parapety z lastrika o długości ponad 1m | szt. | 1 | 0 | 0
13 | Łazienka
13.1 | Zeszlifowanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 7.02 | 0 | 0
13.2 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 15.44 | 0 | 0
13.3 | Licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 15.44 | 0 | 0
13.4 | Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych | m2 | 22.46 | 0 | 0
13.5 | Gładzie gipsowe na podłożu z tynku, dwuwarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 7.02 | 0 | 0
13.6 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych | m2 | 7.02 | 0 | 0
13.7 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 1.6 | 0 | 0
13.8 | Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 2.78 | 0 | 0
13.9 | Posadzka z płytek ceramicznych | m2 | 2.78 | 0 | 0
| razem |  |  |  | 0
|  |  |  | Razem netto | 0
VAT
Razem brutto
Kalkulacja zawiera wszelkie koszty materiałowo- sprzętowe do kompleksowego wykonania zadania.
……………………………………….
Wykonawca