OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy SP w Dylągówce”.

- Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu prac remontowych w lokalu mieszkaniowym znajdującym się na I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej 
w Dylągówce (36-025 Dylągówka 29A). Mieszkanie składa się z następujących pomieszczeń: kuchnia, łazienka, korytarz oraz 3 pokoje.

- Prace obejmować będą:

- roboty budowlane:

- odnowienie powłok malarskich,

- ułożenie płytek,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana listew przypodłogowych,

- montaż nakładek na parapety,

- instalację elektryczną:

- montaż nowej rozdzielni wraz z osprzętem,

- montaż gniazd i włączników,

- montaż lamp,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- instalację sanitarną:

- demontaż urządzeń sanitarnych oraz baterii,

- demontaż pieca gazowego,

- demontaż kuchni gazowej,

- remont instalacji gazowej oraz wod.-kan.,

- montaż urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem,

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego,

- montaż podgrzewacza wody użytkowej,

- wymiana grzejników.

Szczegółowy zakres robót został wymieniony w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wszystkie materiały wykończeniowe należy uzgodnić z Inwestorem przed ich zamontowaniem.

- Wytyczne dot. sporządzenie oferty:

- Przedmiotowy zakres robót zawierać powinien wszelkie koszty wykonania zadania 
tj. materiał, sprzęt, robociznę łącznie z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu zgodnie z przepisami BHP, koszty montażu rusztowań, zabezpieczeń itp. oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, własne, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz odpowiadające co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Oferent powinien dokonać wizji i oględzin lokalu w celu zapoznania się z zakresem robót. Oględziny lokalu będą możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu (nr kontaktowy 17 23 045 66).

- W ofercie należy uwzględnić utylizację zdemontowanych urządzeń/wyposażenia, chyba że na etapie demontażu Zleceniodawca zdecyduje inaczej.

- Termin wykonania zadania 90 dni od podpisania umowy.