Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w ramach zadania realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”  pn.: „Remont Domu Strażaka w Szklarach - Etap II”.

- Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu prac remontowych w Sali widowiskowej w Domu Strażaka w Szklarach (Szklary 330, 36-025 Dylągówka).

- W ramach zadania Partner projektu OSP Szklary zrealizuje roboty przygotowawcze w sali widowiskowej, tj.:

- rozebranie okładziny drewnianej ściany,

- demontaż i montaż karniszy okiennych,

- odbicie tynków wewnętrznych (ściany, sufit),

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych - kinkietów, wynoszenie materiału z rozbiórki i gruzu

- rozebranie schodów drewnianych

- W ramach zadania Wykonawca przeprowadzi roboty remontowe w sali widowiskowej:

- remont ścian:

- czyszczenie ścian, zeskrobanie i zmycie starej farby, odpylenie,

- gruntowanie, uzupełnianie tynków,

- tynki wewnętrzne gipsowe wykonywane ręcznie,

- malowanie starych tynków wewnętrznych lakierem i farbą,

- malowanie sufitu.

- remont sceny widowiskowej:

- schody policzkowe dwubiegunowe z podstopnicami,

- boazerie -obicie czoła sceny deską berlinecką dębową,

- prowadnice szynowe do zasłon scenicznych.

- remont podłogi:

- uzupełnienie posadzki z deszczułek dębowych i jesionowych w miejscach po przebiciach rurowych,

- ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nie zniszczonych,

- szpachlowanie posadzek, wymiana listew przyściennych,

- lakierowanie posadzek i parkietów.

- roboty towarzyszące:

- montaż wentylatorów z czujnikiem wilgoci,

- montaż punktów elektrycznych.

Szczegółowy zakres robót został wymieniony w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wszystkie materiały wykończeniowe należy uzgodnić z Inwestorem przed ich zamontowaniem.

- Wytyczne dot. sporządzenie oferty:

- Przedmiotowy zakres robót zawierać powinien wszelkie koszty wykonania zadania 
tj. materiał, sprzęt, robociznę łącznie z przygotowaniem i zabezpieczeniem sali zgodnie z przepisami BHP, koszty montażu rusztowań, zabezpieczeń itp. oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, własne, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz odpowiadające co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy i montażu wszystkich materiałów oraz urządzeń objętych zamówieniem.

- Wykonawca powinien dokonać wizji i oględzin lokalu w celu zapoznania się 
z zakresem robót. Oględziny lokalu będą możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu (nr kontaktowy 17 23 045 66). Brak wykonania wizji i oględzin nie może stanowić podstawy do roszczenia z tytułu niedoszacowania zakresu robót.

- Formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Termin wykonania zadania przez Wykonawcę do 30.08.2025r.