OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wszelkimi pozwoleniami, opisami, ekspertyzami niezbędnymi dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej zwane PSZOK).

- Lokalizacja:  powiat rzeszowski, gmina Hyżne, obręb 0002 Dylągówka, dz. nr ewid. 876/1, dz. nr ewid. 876/2, dz. nr ewid. 2467. Obszar nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z załącznikiem grficznym.

- Wymagania ogólne względem PSZOK:

Projektowany PSZOK powinien posiadać co najmniej takie urządzenia i obiekty budowlane jak:

- budynek (kontener) socjalno – biurowy,

- budynek magazynowy (kontener),

- waga samochodowa,

- wiata na odpady,

- plac składowania pojemników i kontenerów czystych,

- plac z kontenerami na odpady,

- droga dojazdowa,

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

- powierzchnia biologicznie czynna,

- ogrodzenie

- bramę wjazdowo – wyjazdową

- oświetlenie terenu,

- utwardzenie nawierzchni terenu wraz z odprowadzaniem wód,

- utwardzony plac magazynowo – manewrowy przystosowany dla samochodów osobowych oraz ruchu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 26 tan (10 t/oś)

- przyłącza: wod. – kan., energetyczny i inne wymagane,

- instalację fotowoltaiczną zaspokajającą potrzeby funkcjonowania punktu

- ścieżki edukacyjne.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z toalety w budynku SUW znajdującym się na działce po wcześniejszej uzyskanej zgodzie Sanepidu (należy uzgodnić).

- Wykaz rodzajów i ilości odpadów

- W tabeli nr 1 został przedstawiony opis sposobu magazynowania odpadów 
z wykorzystaniem projektowanych obiektów (sporządzone na podstawie danych za 2024 r. ilości odpadów zbieranych z terenu Gminy Hyżne)

Tabela 1

| Frakcja | Pojemnik [szt] | Kontener [szt] | Szacowana pojemność pojemnika [l] | Szacowana pojemność kontenera [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tworzywa sztuczne i metale | 3 |  | 1100 |  |
| Szkło | 2 |  | 1100 |  |
| Papier i tektura | 3 |  | 1100 |  |
| Popioły z gospodarstw domowych | 3 |  | 1100 |  |
| Odpady kuchenne zmieszane z zielonymi | 1 |  | 1100 |  |
| BIO |  | 1 |  | 34 |
| Wielkogabaryty |  | 1 |  | 34 |
| Zużyte baterie i akumulatory | 1 |  | 200 |  |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, freon |  | 1 |  | 34 |
| Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2 |  | 1100 |  |
| Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 1 |  | 200 |  |
| Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |  | 1 |  | 34 |
| Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych |  |  |  |  |
| Zużyte opony |  | 1 |  | 34 |
| Odzież i tekstylia | 3 |  | 1100 |  |
| Leki | 1 |  | 120 |  |

- Obowiązki Wykonawcy:

- z uwagi, iż na działce nr ewid. 876/2 zlokalizowana jest istniejąca i działająca Stacja Uzdatniania Wody należy dokonać wizji lokalnej terenu i obiektów istniejących wraz z wykonaniem pomiarów inwentaryzacyjnych niezbędnych dla potrzeb prawidłowej realizacji dokumentacji projektowej,

- w przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z projektowanym należy dokonać przeprojektowania kolidującej infrastruktury na podstawie uzyskanych warunków technicznych od gestorów uzbrojenia, i uzyskać wszelkie niezbędne decyzje na realizację przedsięwzięcia.

VI. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych,

- opracowanie koncepcji w dwóch wariantach przyjętych rozwiązań funkcjonalno użytkowych oraz cenowych, podlegających zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
w tym opis techniczny do tych koncepcji - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF+ DWG),

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia,

- złożenie wniosków o przyłączenie do gestorów sieci i pozyskanie warunków przyłączenia (wszędzie, gdzie niezbędne — na etapie projektowania należy przeprowadzić analizę (bilans) bieżącego zapotrzebowania i zapotrzebowania 
z uwzględnieniem planowanej inwestycji),

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków technicznych, decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, w tym m.in. pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku wystąpienia takiej konieczności, badań 
i dokumentacji geotechnicznej – jeśli będzie wymagane, i innych koniecznych do uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na budowę,

- zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej,

- przygotowanie materiałów, które służyć będą jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych: opracowanie projektów budowlanych we wszystkich branżach objętych dokumentacją (branża elektryczna, sanitarna, drogowa, konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna)

- sporządzenie PZT i PAB po 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF+XLS+ATH)

- sporządzenie projektów technicznych i wykonawczych dla każdej branży po 5 egz. 
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF+XLS+ATH)

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami. Wymagana ilość opracowań – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (format PDF + XLS + ATH) - oddzielnie dla każdej branży,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wymagana ilość opracowań – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej – oddzielnie dla każdej branży,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia “BIOZ”. Wymagana ilość opracowań – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej – oddzielnie dla każdej branży,

- sporządzenie projektu warunków ochrony ppoż./ operatu pożarowego 
i uzgodnienie z komendantem PSP – jeśli jest wymagane,

- sporządzenie czterokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Wymagana ilość opracowań – 1 kpl. w wersji papierowej i 1 egz.  w wersji elektronicznej (format PDF + XLS + ATH),

- dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z terenem,

- nieodpłatne i niezwłoczne doradztwo techniczne na etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym udzielanie wyjaśnień na ewentualne zapytania Oferentów, jakie zostaną złożone w toku w/w postępowania, a także zajmowanie stanowiska w przypadku złożenia odwołania,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach realizowanego zadania we wszystkich branżach objętych dokumentacją, stanowiącą przedmiot zamówienia.

Załącznik – mapa poglądowa