OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [dalej OPZ]

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z uzyskaniem akceptacji zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wydanej przez organ administracji architektoniczno–budowlanej 
w ramach zadania:

Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka w kierunku Starego Borku (dokumentacja projektowa).

Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka wzdłuż drogi na P. Ziarno (dokumentacja projektowa).

Zadanie 3: Budowa oświetlenia drogowego w m. Dylągówka i Hyżne wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R Błażowa - Dylągówka (dokumentacja projektowa).

Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzegorzówka – Zadział (dokumentacja projektowa).

Zadanie 5: Budowa oświetlenia drogowego w m. Szklary wzdłuż drogi na Kopaninę (dokumentacja projektowa).

Zadanie 6: Budowa oświetlenia drogowego w m. Szklary – Potok (dokumentacja projektowa).

- Zakres rzeczowy opracowania obejmuje m.in. zaprojektowanie:

- linii kablowych oświetlenia drogowego nn 0,4 kV,

- słupów oświetleniowych (stalowych ocynkowanych lub aluminiowych),

- energooszczędnych opraw oświetleniowych LED spełniających aktualne normy oświetlenia dróg,

- wysięgników, fundamentów prefabrykowanych, złączy słupowych,

- szaf sterowania oświetleniem ulicznym (SOU) z układami pomiarowymi 
i zabezpieczeniami,

- systemu sterowania oświetleniem (zegar astronomiczny lub system zdalnego sterowania – w zależności od warunków technicznych),

- ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,

- uziemień oraz połączeń wyrównawczych,

- ewentualnej przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej.

Dokumentacja musi uwzględniać wymagania norm oświetleniowych PN-EN 13201 oraz obowiązujące przepisy prawa budowlanego i energetycznego.

- Szczegółowy opis zadań:

- Zadanie 1: Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka w kierunku Starego Borku (dokumentacja projektowa).

Należy zaprojektować odcinek oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 108452R Hyżne – Brzezówka – Borek Stary zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych cz. 810/4, 809 oraz wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 810/4, w miejscowości Brzezówka, zgodnie z zakresem oznaczonym na załączniku graficznym nr 1. Szacowana długość planowanej sieci wynosi ok. 1350 m.

- Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka wzdłuż drogi na P. Ziarno (dokumentacja projektowa).

Należy zaprojektować odcinek oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 108452R Hyżne – Brzezówka – Borek Stary zlokalizowanej na części działki 420/3 oraz wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 437/4, 421/3, 427/1 w miejscowości Brzezówka, zgodnie z zakresem oznaczonym na załączniku graficznym nr 2. Szacowana długość planowanej sieci wynosi ok. 870 m.

- Zadanie 3: Budowa oświetlenia drogowego w m. Dylągówka i Hyżne wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R Błażowa - Dylągówka (dokumentacja projektowa).

Należy zaprojektować odcinek oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R relacji Błażowa – Dylągówka zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2420/13 w miejscowości Dylągówka oraz na działce o numerze ewidencyjnym 3713 
w miejscowości Hyżne, a także wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej o numerze ewidencyjnym 4281 w miejscowości Hyżne, zgodnie z zakresem oznaczonym na załączniku graficznym nr 3. Szacowana długość planowanej sieci wynosi ok. 2000 m.

- Zadanie 4: Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzegorzówka – Zadział (dokumentacja projektowa).

Należy zaprojektować odcinek oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 108461R Grzegorzówka – Zadział zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 290/2, w miejscowości Grzegorzówka, zgodnie z zakresem oznaczonym na załączniku graficznym nr 4. Szacowana długość planowanej sieci wynosi ok. 1650 m.

- Zadanie 5: Budowa oświetlenia drogowego w m. Szklary wzdłuż drogi na Kopaninę (dokumentacja projektowa).

Należy zaprojektować odcinek oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 108459R Szklary – Kopanina zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 515, 856/1, w miejscowości Szklary, zgodnie z zakresem oznaczonym na załączniku graficznym nr 5. Szacowana długość planowanej sieci wynosi ok. 1500 m.

- Zadanie 6: Budowa oświetlenia drogowego w m. Szklary – Potok (dokumentacja projektowa).

Należy zaprojektować odcinek oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej publicznej nr 108462R Szklary – Potok zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 1988/6, 1994/1, 2057, 1988/4, w miejscowości Szklary, zgodnie z zakresem oznaczonym na załączniku graficznym nr 6. Szacowana długość planowanej sieci wynosi ok. 880 m.

- W ramach zadania należy wykonać:

- aktualną mapę do celów projektowych,

- umowy cywilnoprawne wejścia w teren uzgadniające przebieg sieci energetycznej wraz z lokalizacją słupów energetycznych na działkach,  przy czym:

- projekt umowy dostarczy Zamawiający,

- umowy zostaną zawarte pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wójtem Gminy Hyżne,

- umowy cywilnoprawne z właścicielami działek związanych z realizacją projektu mają potwierdzać fakt uzgodnienia z nimi przebiegu sieci energetycznej wraz 
z słupami przez daną działkę,

- na odwrocie umowy należy dołączyć załącznik graficzny w skali 1:1000 w postaci naniesienia na wycinku mapy sytuacyjno-wysokościowej przebieg trasy przez teren działki, która jest wymieniona w umowie - format A4,

- na załączniku graficznym zostanie wrysowany i uzgodniony przebieg sieci wraz 
z niezbędną armaturą towarzyszącą (słupy, skrzynki, itp.),

- właściciele działek podpisują umowy wraz z załącznikami,

- każdą umowę należy sporządzać w 2 egzemplarzach,

- umowy zostaną zawarte na podstawie aktualnych wypisów z rejestru gruntów;

- przygotować kompletny wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- projekt robót geologicznych zatwierdzony decyzją Starosty – jeżeli będzie wymagany,

- uzyskać warunki techniczne przyłączenia/rozbudowy sieci elektroenergetycznej od właściwego operatora systemu dystrybucyjnego,

- uzgodnienie przebiegu trasy przez drogi gminne wewnętrzne/publiczne – w przypadku wejścia w pas drogowy bądź przekroczenie drogi,

- uzgodnienie przebiegu trasy przez drogę powiatową z zarządcą drogi w przypadku wejścia w pas drogowy bądź przekroczenie drogi,

- uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Rzeszowie,

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu - uzyskanie stosownych uzgodnień proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci,

- kompletny projekt budowlany zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski,

- kompletny wniosek dot. zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

- uzyskanie brak sprzeciwu zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w imieniu Inwestora.

- wykonania obliczeń fotometrycznych oraz doboru klas oświetleniowych zgodnie 
z kategorią drogi i wymaganiami normy PN-EN 13201.

Załączniki do OPZ:

- Zał. graficzny nr 1 do ZO – zadanie nr 1.

- Zał. graficzny nr 2 do ZO – zadanie nr 12.

- Zał. graficzny nr 3 do ZO.

- Zał. graficzny nr 4 do ZO.

- Zał. graficzny nr 5 do ZO.

- Zał. graficzny nr 6 do ZO.