OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [dalej OPZ]

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem akceptacji zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę, wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 
o numerach ewidencyjnych 437/4 i 427/1 w miejscowości Brzezówka, gmina Hyżne.
Szacunkowa długość odcinka wynosi około 600 m.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla części 2 zadania inwestycji:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka wzdłuż drogi na Ziarno” (dokumentacja projektowa).

- Zakres szczegółowy zamówienia

- Zaprojektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 437/4 i 427/1, zgodnie z zakresem oznaczonym na załączniku graficznym nr 3.

- Zaprojektowanie przyłączy kanalizacyjnych do istniejących budynków lub budynków będących w budowie

- Docelowe miejsce włączenia do istniejącej sieci zostanie określone w warunkach technicznych.

- Zaleca się dokonanie wizji w terenie przed złożeniem oferty, celem prawidłowej oceny wartości wykonania zamówienia.

- Obowiązki Wykonawcy

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

- Aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania – na własny koszt, jeśli będzie wymagane.

- Zawarcia umów cywilnoprawnych z właścicielami działek na wejście 
w teren przy czym:

- projekt umowy dostarczy Zamawiający;

- umowy zostaną zawarte pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wójtem Gminy Hyżne;

- umowy mają potwierdzać uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy przez daną działkę;

- do umów należy dołączyć graficzny załącznik w skali 1:1000 na wycinku mapy sytuacyjno-wysokościowej, naniesiony na format A4, z przebiegiem sieci i przyłączy wraz z niezbędną armaturą (studzienki);

- właściciele działek podpisują umowy wraz z załącznikami;

- każdą umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla Zamawiającego i właścicieli działek;

- umowy zawiera się na podstawie aktualnych wypisów z rejestru gruntów.

- Wykonania dokumentacji geologicznej

- Uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Rzeszowie.

- Uzgodnienia przejść przez drogi, potoki oraz cieki wodne z ich zarządcami, ograniczając je do minimum w przypadku zmian w stosunku do dotychczasowej trasy.

- Uzyskania stosownych uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia terenu 
w przypadku kolizji lub zmian trasy.

- Wykonania kompletnego projektu budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.

- Uzgodnienia dokumentacji projektowej ze wszystkimi instytucjami wymaganymi ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi.

- Opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla sieci.

- opracowania i przedłożenia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Przygotowania kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

- Uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu wobec zgłoszenia 
w imieniu Inwestora.

- Uwzględnienia w dokumentacji projektowej wytycznych zawartych w warunkach technicznych wydanych przez administratora sieci – Zakład Usług Komunalnych.

- Zaprojektowania sieci wraz z niezbędną armaturą w sposób kompatybilny z istniejącą infrastrukturą kanalizacji.

Załączniki do OPZ:

1.	Zał. graficzny nr 3 do ZO